## Hoja1
RECEPCIONO/CONTROLO:
PLANILLA DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PREVIA FECHA
Propietario:
Profesional/es:
Expediente: Domicilio:
Obra:
|  | 1º P | 2ºP
| DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR | SI/NO | SI/NO
1 | Solicitud de construcción, aforo y certificado catastral-Comprobantes de pago
2 | Factibilidad de planeamiento, si el destino lo requiere (para construcciones y/o demoliciones)
3 | Nombre, domicilio en radio urbano de la ciudad de San Rafael, y correo electrónico de los profesionales intervinientes, para ser notificados
4 | Escritura de la propiedad
5 | Plano de mensura
6 | Libre deuda municipal
7 | Constancia de CUIT / CUIL del propietario y fotocopia DNI
8 | Planos de planta, corte y fachada
9 | Planos de estructura
10 | Planos de instalación eléctrica
11 | Planos de instalación sanitaria
12 | Presupuesto: (p/remodelación, refacción, carteles publicitarios e instalaciones especiales)
13 | Planilla de locales y de iluminación y ventilación
14 | Habilitación consejo/colegio profesional
15 | Formulario de categorización
16 | Hoja verde
17 | Declaración jurada anexo 1
18 | Planilla de estadísticas y censos
19 | Libro de obra
CARÁTULA
20 | Denominación concreta y específica del trabajo
21 | Ubicación obra y domicilio legal del propietario en el radio urbano de ciudad/distrito de San Rafael y correo electrónico para ser notificado.
22 | Nomenclatura catastral y padrón municipal
23 | Demarcación de las superficies (terreno, patios, cubierta, indicación FOS y FOT reglamentario y real)
24 | Firma propietario/s
25 | Nombre y Apellidos, firma, título, matrícula y categoría de los profesionales intervinientes
26 | Número de plano y aclaración (planta, cortes, estructuras, detalles, escala)
27 | Firma en tinta sobre copias
28 | Balance superficies-Coincidencia con Catastro
ARQUITECTURA
PLANOS DE PLANTAS, CORTES Y FACHADAS
29 | Foto del cartel de obra colocado, para conexión precaria o aprobación documentación
30 | Especificaciones de colindancia, muros divisorios existentes (material, altura y si cuenta con construcción adosada), eje de propiedad y cotas entre paramentos
31 | Nº Expediente de construcción existente
32 | Demarcación y acotación arbolado y puentes frente a la propiedad
33 | Linea Municipal y retiro de existir
34 | Referencias
35 | Indicación de destino de los locales (en locales de uso público y/o semi público, establecer la actividad)
36 | Locales: Imprescindible cumplimiento dimensiones mínimas.
37 | Indicación de placard o espacio para ropero en dormitorios (superficie mínima)
38 | Indicación artefactos sanitarios, cocina, lavandería y baño
39 | Cotas de medidas parciales y totales, espesor de muros.
40 | Cotas de nivel, ubicación carpinterías y giros de puertas
41 | Cotas de ochavas
42 | Dimensiones de las salientes (acotar altura con respecto al nivel de la vereda)
43 | Dimensión escaleras, relación huella y contra huella. Detalle desarrollo longitudinal
44 | Grisado de muros en planta y cortes
45 | Indicación de ascensores, circulaciones horizontales y verticales, ingresos y salidas
46 | Cálculo de sanitarios en edificios públicos, semi públicos y privados de uso público-Inst para discapacitados motrices
47 | Patios reglamentarios, retiros obligatorios y basamentos
48 | Ventilación locales (en conductos especificar sección) y calculo
49 | Indicación de cocheras obligatorias (distribución de vehículos, dimensiones y maniobras de circulación), defensas, ingresos, veredas peatonales y pendiente de la rampa y relleno horizontal
50 | Ubicación tanque de agua (0,60 m eje medianero)
51 | Indicaciones de cámar séptica y pozo (1,50 m de predios vecinos, profundidad 8,00 m, mínimo 1,20 m calzado)
52 | Prevenciones contra incendio aprobada por bomberos, cuando a criterio de la dirección sea conveniente solicitarlo. O cálculo e implementación de prevenciones contra incendios avalada por un profesional
53 | En relevamientos, planos de planta y corte de la superficie relevada
PLANOS DE ESTRUCTURAS.
54 | Constancia de otorgamiento de linea y nivel
55 | Ensayo de suelos, cuando la construcción lo requiera, o justificación fundada del profesional por la tensión adoptada.
56 | Estructura de vinculación reglamentaria, sección, armadura.
57 | Análisis de cargas
58 | Planillas de cálculo: vigas, losas, columnas, bases y techo
59 | Verificación de cálculo antisísmico. Esquema gráfico en relación a los distintos ejes, demarcación de muros considerados resistentes.
60 | Referencias de Normas consideradas en el cálculo.
61 | Indicación de combinaciones de acciones para estados límites analizadas
62 | Vida útil de diseño, y estrategia de diseño y mantenimiento para asegurarla.
63 | Memoria de cálculo: (Hipótesis de cargas, modelo estructural adoptado y su resolución, verificación de estados límites. Análisis de acciones y deformaciones. Resolución de uniones o vínculos).
64 | Refrencias estructuras
65 | Análisis tanque de agua. Verificación.
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
66 | Esquema de tableros
67 | a) Distribución de elementos de protección contra corto circuitos y sobrecargas y protección diferencial
68 | b) Selectividad de las protecciones y conductores
69 | Cuadro de potencia:
70 | a) Indicando número de bocas, número de tomas, watt boca, watt toma y potencia total
71 | b) Uso del factor de simultaneidad
72 | Planos de Instalaciones eléctricas:
73 | a) Representación de cañerías, número de conductores por caño, identificación en circuito y su correspondiente distribución de bocas/circuito.
74 | b) Utilización de Normas IRAM para el dibujo de planos.
75 | Memoria descriptiva y especificaciones técnicas
76 | Cumplimiento de ord. Gral. Nº 72 (Reglamentación para inst. eléctricas en inmuebles en todos los puntos que ésta especifica) Incluye presentación de proyecto eléctrico para modificaciones de servicio
77 | Visacion de tableros multiples por la Empresa Distribuidora
PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA:
78 | Agua:
Indicaciones de trazado de cañerías de agua fría y caliente, desde LLP a TR y desde este a artefactos.
79 | Numeración de subidas y bajadas
80 | Especificaciones técnicas, materiales y colores reglamentarios según Normas Vigentes
81 | Cloacas:
Indicación del trazado de cañerías de desagües primarios, secundarios, pluviales, ventilación. Numeración de CI, Bocas de desagüe. CDV
82 | Especificaciones técnicas, materiales y colores reglamentarios, pendiente y cuadro de resumen según Normas Vigentes. Verificación zona no servida cuando va a pozo (Aysam o prestadora)
83 | En relevamiento p/conexión, plano de instalación sanitaria
DOCUMENTACION PARA FINAL DE OBRA:
84 | Planos conforme a obra adecuados a reglamentación u observaciones documentacion previa resueltas
85 | Cierre del Libro de Obra (incorporacion al expediente con copias no retiradas y hojas sin usar)
Una vez completo numeros 1a19 (EN ESE ORDEN) se autorizara la confeccion del expediente respectivo. Hasta tanto NO SE RECEPCIONARA
a los fines de acelerar tiempos de tratamiento interno.-